长白县政府询价采购通知书

根据长白朝鲜族自治县政府采购监督管理部门下达的政府采购任务通知书2015－045 号，预算资金人民币叁拾玖万陆仟贰佰元整（396,200.00），长白朝鲜族自治县政府采购中心对下列项目进行国内公开询价采购，现邀请符合条件的供应商提交书面或电子报价。

项目名称：长白县公安消防大队消防器材询价采购项目。

项目编号：cbzfcg-xj  2015-035

发布时间：2015年11月4日

报价截止时间：2015年11月10日（上午10时整）

评审时间：2015年11月10日（上午10时整）

一、供应商须知

（一）本次询价采购是按照《中华人民共和国政府采购法》等法律及有关法规组织和实施的。

（二）合格报价人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定:

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（三）具备国家有关主管部门批准的制造（和/或经销）本项目标的的合法资格。

（四）企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的供应商不得参加同一采购项目的报价。如果出现上述情况，相关供应商的报价均将被拒绝。

（五）本项目不接受联合体报价。

（六）能够按照询价通知书的要求编制报价文件，并对询价通知书提出的要求和条件做出实质性响应。

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

（八）报价书的有效期：本次报价承诺有效期不少于30天，有效期少于30天的报价将被拒绝。

（九）成交供应商与采购人签订采购合同，必须使用附件2中的政府采购合同（可根据实际需要适当增减），其他形式的采购合同长白县政府采购中心不予以承认。

（十）报价费用：无论报价的过程和结果如何，报价人均自行承担所有参与本次报价有关的全部费用。

（十一）采购项目名称及参数

| 序号 | 名 称 | 询价参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | 指挥员消防头盔 ●国产装备；用于头部、面部及颈部的安全防护，符合GA44-2004《消防头盔》标准。提供国家消防装备质量监督检验中心检测报告。 ●消防头盔由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颏带、面罩、披肩、可拆卸一体式灯架等组成所有固定件不得在打孔的情况下安装。重量不得超过1.3kg，颜色为红色。头盔为单面罩半盔型，包含四级减震结构设计（头盔外壳、冲击力吸收垫子、十字缓冲带、网布），外设调节钮，调节方便的下颌带，头盔两侧印有“吉林消防”字样，头盔正面贴有新式武警警徽。 ●帽壳材料：进口聚酰胺，表面应色泽鲜明、光洁，不能有污渍、气泡、缺损及其它有损外观的缺陷。最大冲击力＜3200N，最大冲击加速度：顶部＜130gn，前部、两侧、后部＜300gn。耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄，并且不应有火焰燃烧透到帽壳内部的明显迹象。耐热性能：按标准条件实验，帽壳不能触及头模，帽壳后沿变形下垂不应超过7mm，帽舌和帽壳两侧变形下垂均不应超过4mm，帽箍、帽托、缓冲层和下颏带均应无明显变形和损坏。电绝缘性能：帽壳泄漏电流不应超过3mA。侧向刚性：帽壳最大变形不应超过40mm。跌落性能：头盔跌落后无明显缺损、开裂、变形。面罩材料：进口聚碳酸酯，表面应无明显的擦伤或打毛痕迹，周边光滑，无棱角。视野：头盔的左、右水平视野应大于105°。隔热辐射效率：头盔在阻隔热辐射效率实验中，热源温度在400K—600K时，头盔内温度变化≤5℃。 ●披肩材料：不燃材料加PU涂层，并为装卸式，缝制应平整，不应有脱线、跳针以及破损、污渍等缺陷，披肩可以遮盖到肩部以下。 ●下颏带材料：无毒和对人体无伤害的阻燃材料，宽度应大于15mm，调节范围350mm-500mm。应能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔牢靠舒适，解脱方便。下颏带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度不应超过20mm。附件要注明（拉链、卡扣、纽扣等）的型号、规格、品牌。卡扣等附件必须采用钢质经防腐蚀处理的无害材料。 ●对该产品必须进行中文名牌标注，并提供专用包装，以方便运输和存放。 ●根据《公安消防部队灭火救援服装装具标识暂行管理规定》（公消[2009]101号）、《公安消防部队服装装具标识示例》和《吉林省消防总队关于进一步规范灭火救援个人防护部分服装装具使用工作的通知》的有关要求，中标的单位要根据招标人需求进行字体喷绘。出厂时必须安装头灯佩戴架。 ●头盔的本体质量不应超过1300g(不包括披肩)。 ●每顶头盔必须有清晰的永久性标记： 1、规格、型号。2、生产厂的名称和商标。3、生产厂的头盔识别编号或制造年月。4、检验合格标记。 ●必须提供产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式、如是进口产品必须提供中文使用说明书。 ●整体各项技术性能均符合GA44-2004《消防头盔》标准要求。 ●必须提供完整的《国家消防装备质量监督检验中心检验报告》。 ●供方须按采购人要求制作反光标识及颜色。出厂时必须安装头灯佩戴架。 | 个 | 12 |  |  |  |
| 2 | 消 防 安 全 腰 带 | ●用于消防员登高作业和逃生自救时使用。 ●带长连续可调，用聚酰胺纤维或聚酯纤维制成，具备强度高耐冲击、阻燃性能好、重量轻、耐磨耐腐蚀、不霉不蛀等特点。 ●带宽70mm，为一体编织。 ●设计符合：1.33KN，极限拉力：≥13.5KN。 ●冲击重量：136Kg，冲击高度1m。 ●安全带的织带应为一整根，不得有接缝处。 ●安全带的拉环不允许有焊接。 ●缝合接口与缝合末端回缝不应小于13mm。 ●安全带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm。 ●整体质量不应超过0.85Kg。 ●标志：安全腰带显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。 ●必须提供使用中文说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。 ●整体各项技术性能均符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 ●必须提供完整的《国家消防装备质量监督检验中心检验报告》。 | 条 | 30 |  |  |  |
| 3 | 正压式消防空气呼吸器 | ●缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护。符合国家GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，可在无人帮助的情况下自行佩戴和使用，在狭小空间通行时呼吸器不应被攀挂。 ●由面罩、供气阀、减压阀、报警器和压力表、背板及碳纤维复合气瓶组成，并配有他救接口及附属面罩，具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水等性能。 ●呼吸器上与佩戴者皮肤直接接触的材料应对皮肤无刺激、对健康无害。 ●呼吸器上裸露的部件不得使用铝、镁、钛及其合金等材料制造。 ●气瓶容积：9升，阻燃，气瓶工作压力：30Mpa。气瓶采用全缠绕式碳纤维复合材料，内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。水压试验压力：≥50MPa，爆破压力：≥100MPa。重量：不超过3.5Kg。 ●整机佩戴质量：不大于18kg。 ●整机气密性能：压力表的压力指示值在1min内的下降不大于2Mpa。 ●静态压力：静态压力不大于500pa，且不应大于排气阀的开启压力。 ●警报器性能：当气瓶内压力下降至（5.5±0.5）Mpa时，警报器应发生连续报警或间歇声响报警，且连续声响时间不应少于15s，间歇声响时间不应少于60s，发声声级不应小于90dB（A），报警器工作至压力1MPa时为止,从警报启动至气瓶压力降至1MPa为止，警报器平均耗气量不应大于5L/min。 ●减压器性能：在气瓶额定工作压力至2Mpa范围内，减压器输出压力应在设计值范围内。 ●高压部件强度：应无渗漏和异常变形。 ●气瓶：气瓶额定工作压力为30Mpa，气瓶外部应有防护罩。 ●气瓶瓶阀：气瓶瓶阀上应设置安全膜片，其爆破压力应为（37-45）Mpa。 ●呼吸器的全面罩内应始终保持正压，面罩应有除去视窗结雾功能。供气阀体积小，不影响下视野，无需定位快速连接面罩、可360°旋转，供气阀位于面罩正下方且吸气阻力不应大于500Pa，呼气阻力不应大于1000Pa。吸入气体的二氧化碳含量≤1％。面罩采用新型楔形面罩，视野更广；无视觉变形现象，双重防雾技术处理，长久防刮擦，两点头套式固定设计，佩带通信器材使用，头带或头罩应能根据佩戴者头部的需要自由调整，密合框应与佩戴者面部密合良好，无明显压痛感；视窗为大眼窗，不应产生视觉变形现象，总视野保留率不应小于70 %，双目视野保留率不应小于55 %，下方视野不应小于35°；镜片的透光率不应小于85 %头网采用五点式固定方式，佩戴更舒适；口鼻罩采用医用硅胶材质，佩戴舒适，无异味。 ●面罩加装全方位通讯装置，有效放大佩戴面罩人员的声音，音质清晰洪亮；具有通讯功能，必须有可以与对讲机联通的接口，实现长距离双向信息交流；电池、按钮等部位具有防爆、防水功能，确保安全使用；与对讲机的连接线可自由伸展，耳麦的角度可任意调整，使用方便。 ●面罩内加装压力平视显示装置，可根据灯光颜色变化判断气瓶压力变化，25—30MPa双绿灯亮，10—25MPa单绿灯亮，6—10MPa单黄灯亮，6MPa以下红灯亮并报警（注：国标要求为30-10MPa时绿灯常亮，10-6MPa时黄灯常亮，6MPa以下时红灯闪亮），报警声强≥90dB；内置可循环充电锂电池供电。 ●背板结构符合亚洲人体型设计，佩戴舒适；背具带应能调节长度，扣紧后不应发生滑脱，背具设计结构可将肩部受力分担于腰部；腰带位置具有可旋转功能，有效缓解因佩戴者左右晃动带来的腰部受力； ●阻燃性能：背具、背具带、带扣和气瓶防护套在800℃下12s后不应出现溶融现象，且续燃时间不应大于5s；全面罩、中压导气管和供气阀在950±50）℃中5s后，续燃时间不应大于5s。呼吸器在高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象；耐低温性能：呼吸器在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象。 ●气瓶采用右手星轮式设计，便于使用者佩戴手套操作。提供桔黄色带有反光标识的阻燃气瓶保护套，喷涂“**消防”字样。 ●通话装置及电子元器件符合《GB3836.1-2010》、《GB3836.4-2010》防爆标准中的Ex ia ⅡC T3级的规定，并可提供防爆合格证书原件。 ●标志：每具呼吸器的导气管、供气阀、减压器、面罩、背架、气瓶上应有制造厂名称和注册商标。每具呼吸器包装箱的明显处应有以下标志内容： 1、制造厂名称、地址和注册商标；2、产品名称及型号；3、生产日期和批号；4、产品执行标准的代号；5、认证标志或批准文件的编号。 ●必须提供产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式、如是进口产品必须提供中文使用说明书。 ●整体各项技术性能均符合GA124-2004《正压式消防空气呼吸器》标准。 ●必须提供完整的《国家消防装备质量监督检验中心检验报告》。 | 部 | 11 |  |  |  |
| 4 | 佩戴式 防 爆 照明灯 | ●消防员单人作战使用的头灯。 ●具有防水防爆功能，防护等级达到IP66，防爆等级为Exib IICT4。 ●配备与消防头盔匹配的固定连接件。 ●连续工作时间：强光≥4h ，工作光≥8h。 ●2米处强光照度≥450LX，工作光照度≥200LX。 ●额定电容：2Ah。 ●光源：LED。 ●工作电压：3.7V。 ●质量≤0.15Kg。 ●使用温度-25℃～55℃。 ●具有闪烁方式的低电压告警功能。 ●具有一定的绝缘和耐电压性能。 ●必须提供产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式、如是进口产品必须提供中文使用说明书。 ●必须提供完整的《国家消防装备质量监督检验中心检验报告》。 ●整体各项技术性能均符合GB30734-2004《消防员照明灯具》标准。 | 个 | 46 |  |  |  |
| 5 | 移动水带 卷 盘 器 | ●主要用于火灾现场长距离供水，消防员收卷水带时使用的消防器具。 ●组成：万向轮，摇臂，支架，链条，卡具，可折叠支架，导套，橡胶轮。 ●性能参数：可收卷50-90mm水带；表面经防腐处理。 ●标志：明显处应具有清晰永久性标盘，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等； ●必须提供使用说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式； ●其它方面必须符合国家有关技术标准并有相应检验报告。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 消防轻型 安 全 绳 | ●用于消防员自救和逃生。 ●安全绳应采用夹心绳结构，主承重结构应由连续纤维制成。 ●安全绳表面应无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。 ●安全绳的长度不小于20米，宜采用绳环结构，并用同种材料的细绳扎缝不小于50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管，末端绳环内应加装硬质支架。 ●破断强度：应不小于20KN。 ●直径：不小于9.5mm且小于12.5mm。 ●伸长率：承重达到最小破断强度的10％时，通用安全绳的伸长率不小于1％且不大于10％。 ●耐高温性能：置于（240±5℃）的干燥箱内5min后，安全绳不出现熔融、焦化现象。 ●标志：安全绳两端位置应有标志，其内容为：产品型号、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。 ●必须提供产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式、如是进口产品必须提供中文使用说明书。 ●整体各项技术性能均符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 ●必须提供完整的《国家消防装备质量监督检验中心检验报告》。 | 条 | 20 |  |  |  |
| 7 | 消防腰斧 | ●主要用于灾害现场破拆的器材装备。 ●性能：前端应具有砍、劈、折、弯、撬的功能，后侧应具有锯、砸的功能。 ●手握部位应有绝缘胶套,绝缘胶套表面有花纹，手握着力，不易滑脱。 ●腰斧根部应配有保护套，便于佩戴于消防腰带上。 ●材质为优质碳素钢。 ●斧头与手柄处不应有焊接点，采用一体制作工艺。 ●腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，无裂纹、变形的损伤。 ●腰斧刃口硬度为HRC48-56，能砍断直径6.5mm的圆钢。 ●质量≤1Kg。 ●标志：应具有产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。 ●必须提供中文使用说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。 ●整体各项技术性能均符合GA630-2006《消防腰斧》标准要求。 ●必须提供完整的《国家消防装备质量监督检验中心检验报告》。 | 把 | 23 |  |  |  |
| 8 | 消防通用 安 全 绳 | ●主要用于消防员自救和救人。 ●安全绳应采用夹心绳结构，主承重结构应由连续纤维制成； ●安全绳表面应无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致； ●采用绳环结构，并用同种材料的细绳扎缝不小于50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管，末端绳环内应加装硬质支架。 ●破断强度：应不小于40KN。 ●直径为16.0mm，长度不小于50m。 ●伸长率：承重达到最小破断强度的10％时，通用安全绳的伸长率不小于1％且不大于10％。 ●耐高温性能：置于（240±5℃）的干燥箱内5min后，安全绳不出现熔融、焦化现象。 ●标志：通用安全绳显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。 ●必须提供使用说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。 ●整体各项技术性能均符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 ●必须提供完整的《国家消防装备质量监督检验中心检验报告》。 | 条 | 10 |  |  |  |
| 9 | 消防员 避火服 | ●分体式，分为帽子（含头盔）、上衣（带呼吸器背囊）、背带套裤、手套和靴子。 ●用于进入火焰区域短时间灭火或关阀作业时的全身防护 ●性能参数：1、第一、二层为耐高温防火层，应采用具有极高稳定性和化学稳定性的二氧化硅（含量大于96％）；第三、四层为耐火隔热层，应采用氧化纤维毡；第五层为防水反射层，应采用阻燃纯棉符合铝箔布；第七、八层为阻燃隔热层，应采用双层结构的阻燃黏胶毡；第八层为舒适层，应采用一定强度的阻燃纯棉布。2、外层面料阻燃性能：续燃时间不大于1s，阴燃时间不大于2s。损毁长度不大于20mm。3、外层面料撕破强力：经、纬向撕破强力不小于32N。4、整体复合层面料抗辐射热渗透性能：在13.6KW/㎡辐射热通量辐照120s后，其内表面温升不超过25℃。5、整体复合层面料抗火焰燃烧性能：在温度为1000℃火焰上燃烧30s后，其内表面温升不超过25℃。6、整体抗热性能：人体模型着装在模拟火场温度1000℃条件下，30s后其人体模型所接受的表面温升不超过13℃。7、防火温度833℃；防辐射温度1111℃ 进口装备必须符合如下要求：面料外表层为高光亮度铝制，对辐射热的反射率达到95%以上，内表层为玻璃纤维织物，不老化不褶皱，在极高或极低的温度下均能保证良好的性能。内层铝内衬可进一步提供对热辐射的反射作用，玻璃纤维隔热层可避免铝内衬温度升高所导致的服装内部升温，内层尼龙覆氯丁橡胶涂层衬里，对热液体、湿热蒸汽提供防护。隔热头罩由镀金面屏，消防头盔（内部），隔热围脖组成。面屏为美国进口镀金面屏，符合美标NFPA1971-2013消防认证，在260℃下放置5min中，面屏无熔融或者变形。符合NFPA1971-2013耐辐射热要求，在2cal/cm2(约1000℃)辐射热通量下，造成2级烧伤的时间大于30秒。符合NFPA1971-2013标准中对隔热面屏透光率大于30%的要求。消防头盔为美国进口消防头盔，符合NFPA1971-2013认证。隔热头罩和隔热围脖使用的外层隔热面料为美国进口镀铝面料，基布为凯夫拉织物。隔热围脖由四层组成，外层为进口镀铝面料，内衬包括隔湿层，隔热层和舒适层。镀金面屏与消防头盔用配套插件连接。 ●每件产品必须有清晰的永久性标记； 1、规格、型号。2、生产厂的名称和商标。3、生产日期。4、检验合格标记。 ●如是进口装备必须提供报关单。 ●必须提供产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式、如是进口产品必须提供中文使用说明书。 ●其它方面必须符合国家有关技术标准并有相应检验报告。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 防爆手持台 | ●用于消防员间以及与指挥员间的无线通信，距离不应低于1000m。 ●附带原厂备用电池一块。 ●与本单位现行电台型号相统一。 ●频率范围：350MHz。 ●发射功率：≤3.5W。 ●信道数量：16个。 ●电池容量：1800镍氢防爆电池7.5V。 ●连续工作时间：11h。 ●防水性能：IP54防水试验，可防雨水。 ●编程方式：电脑编程/有线复制。 ●防爆类型及等级：Exib II BT3 （本安型，最高表面温度160℃）,附有国家防爆检测认证。 ●必须有清晰的永久性标记；1、规格、型号。2、生产厂的名称和商标。3、生产日期。4、检验合格标记。 ●必须提供使用说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。 ●其它方面必须符合国家有关技术标准并有相应检验报告。 | 台 | 13 |  |  |  |
| 11 | 锥形事故 标 志 柱 | ●用于灾害事故现场的道路警戒、阻拦或分隔车流和引导交通。 ●材质外敷反光材料，不易老化、变形，底座重量符合车辆在120km/h时不发生位移及倾倒要求。 ●设置2个对称的警戒标志杆插入口，能与警戒标志杆配套使用，形成防护栏。 ●永久性反光标识。 ●标志、铭牌应标有：1、 制造厂名称和注册商标；2、 产品名称和型号；3、 生产日期和批号；4、 产品执行标准代号； ●必须提供使用说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。 ●其它方面必须符合国家有关技术标准并有相应检验报告。 | 个 | 10 |  |  |  |
| 12 | 医用急救箱 | ●用于盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。 ●配备铝合金箱体。 ●配置防水创可贴、医用酒精棉片、弹性绷带、医用胶囊、烧伤敷料、三角巾、安全别针、无菌纱布片、乳胶止血带、高分子急救夹板、医用剪刀、消毒喷雾、医用镊子、烧伤膏、一次性乳胶手套、带单向阀的人工面罩、应急手电筒、急救毯、急救用品说明书、急救手册、口哨、医用酒精和碘伏等，不少于25种。 ●标志：铭牌应标有：1、 制造厂名称和注册商标，2、 产品名称和型号，3、 生产日期和批号，4、 产品执行标准代号 ●必须提供使用说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。 ●整体各项技术性能均符合现行DIN13232《急救医疗箱》标准要求。 ●其它方面必须符合国家有关技术标准并有相应检验报告。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 13 | 手持式钢筋速 断 器 | ●用于对钢筋护栏、护网的快速切断。 ●剪切力不小于12t，最大切断直径不小于20mm以下钢筋快速切断，一次充电可连续切断直径16mm。配有蓄电池动力源，能够快速充电。性能：头部360°自由旋转；刀口回收设计；电源 :DC18V切割速度 :6秒。 ●标准附件：蓄电池2块、快速充电器、扳手、液压油、辅助把手、手提箱等。 ●铭牌应标有：1、产品名称和型号，2、产品商标，3、生产日期和编号，4、产品技术参数，5、厂名 ●如是进口装备必须提供报关单。 ●必须提供产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式、如是进口产品必须提供中文使用说明书。 ●其装备必须符合国家有关技术标准并有相应检验报告。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 多功能刀具 | ●用于建筑物倒塌事故或交通事故中破拆阻碍救援的织物，以及消防员野外生存时使用。 ●消防员随身携带的组合式简易工具，具有刀、钳、剪、锯等功能。刃材为420HC钢。 ●必须提供产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式、如是进口产品必须提供中文使用说明书。 ●其装备必须符合国家有关技术标准并有相应检验报告。 | 把 | 8 |  |  |  |
| 15 | 绝缘剪断钳 | ●用于事故现场电线电缆或其它带电体的剪切工具； ●最大剪断大于5mm；剪刃口硬度HRC55-60,绝缘杆、手柄（必须由橡胶包裹）耐电压3000V。 ●必须提供产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式、如是进口产品必须提供中文使用说明书。 ●其它方面必须符合国家有关技术标准并有相应检验报告。 | 把 | 10 |  |  |  |
| 16 | 消防员灭火防护头套 | ●用于灭火救援时头面部和颈部的防护。开扩口要适宜佩戴各种防护装具。 ●阻燃性能：损毁长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象。 ●热稳定性能：沿直向和横向的尺寸变化率不应大于10%，试样无变色、熔融，滴落现象。 ●甲醛含量不应大于75mg/kg。 ●阻燃针织布,永久性阻燃，PH值：4.0-7.5。 ●应使用原色纤维针织物制作，不能使用后染色针织物制作。 ●水洗尺寸变化率：直向和横向的收缩均不超过5% ●单位面积质量：保护区域采用单层面料的头套，面料的单位面积质量不应小于400g/㎡；保护区域采用两层面料的头套，面料的单位面积质量不应小于200g/㎡。 ●头套前、后部与防护服领口内重叠部分的长度不应小于200mm，侧部与防护服领口重叠部分长度不应小于30mm。 ●头套应具有面部开口。面部开口不应妨碍防护装具的面罩的佩戴，面部开口边缘与呼吸防护装具面罩边缘之间重叠部分的长度不应小于10mm。 ●面料整体适合人体皮肤直接接触，对人体健康无伤害。佩戴透气、吸汗、舒适。 ●异味:不应有霉味、高沸点石油味（如汽油、煤油）、鱼腥味、芳香烃气味等异味。 ●接缝强力：不应小于185N。 ●质量：小于300g。 ●针密度：缝制明暗线每3cm不应小于12针。 ●标志：铭牌应标有： 1、 制造厂名称和注册商标。 2、 产品名称和型号。 3、 生产日期和批号。 4、 产品执行标准代号。 5、认证标志或批准文件的编号。 ●必须提供使用中文说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。 ●整体各项技术性能均符合GA869-2010《消防员灭火防护头套》标准。 ●必须提供完整的《国家消防装备质量监督检验中心检验报告》。 | 件 | 23 |  |  |  |
| 17 | 消防水带 | ●两端带有接口，用于输送水或其他液态灭火药剂的软管。 ●20型聚氨酯水带。工作压力：2.0Mpa，爆破压力大于6.0Mpa，水带编织层与衬里之间的附着强度≥20N/25mm。 ●25型聚氨酯水带。工作压力：2.5Mpa，爆破压力大于7.5Mpa，水带编织层与衬里之间的附着强度：≥20N/25mm。 ●40型聚氨酯水带。工作压力：4.0Mpa，爆破压力大于12Mpa； ●所需产品配备与水带公称压力相当的内扣式接口。 ●所需产品单位以“盘”计，每盘长度20米，接口样式根据采购单位的需求提供。 ●对该产品必须通过3C认证，进行中文名牌标注，并提供专用包装，以方便运输和存放。 ●必须提供产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式、如是进口产品必须提供中文使用说明书。 ●整体各项技术性能均符合现行GB6246《消防水带》标准要求。 ●必须提供完整的《国家消防装备质量监督检验中心检验报告》。 | 盘 | 70 |  |  | 20盘80水带，50盘65水带。 |
| 18 | 多 功 能 消防水枪 | ●具有流量可调节、直流与喷雾可自由转换、自带阀门启闭、带冲洗等功能的消防水枪。 ●主要由连接体、球阀、流量调节装置、喷嘴、直流喷雾转换装置等组成。 ●工作压力:0.3MPa-0.8MPa; 流量:2-13L/S; 射程:直允射程：36-40m; ●水量可随意控制；带有冲洗调节档位，可防止砂粒，垃圾堵塞枪体。 ● 防止水带扭结，自动调整水带至通直状态，其旋转的快速水带接口可在水带扭结通水状态下自动调整水带姿势，节省时间，方便快捷。 ●枪体上部采用Ω形开关提手，下部设计有手握把柄。 ●铭牌应标有：1、产品名称和型号，2、产品商标，3、生产日期和编号，4、产品技术参数 5、厂名 ●标准现行GB 8181《消防水枪》 ●必须提供产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式、如是进口产品必须提供中文使用说明书。 ●其它方面必须符合国家有关技术标准并有相应检验报告。 | 把 | 10 |  |  |  |
| 19 | 直流水枪 | ●能喷射充实水流，并具有开启、关闭功能的水枪。 ●技术参数：喷嘴口径：19mm；进水口径：65mm;材质：铝或铝合金；额定喷射压力0.35MPa时，额定流量为7.5L/s,射程≥28m，流量允差±8％。 ●铭牌应标有：1、产品名称和型号，2、产品商标，3、生产日期和编号，4、产品技术参数5、厂名 ●标准现行GB 8181《消防水枪》 ●必须提供产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式、如是进口产品必须提供中文使用说明书。 ●其它方面必须符合国家有关技术标准并有相应检验报告。 | 把 | 10 |  |  |  |
| 20 | 水上救生 安 全 带 | 水上救生安全带，产品总体重量小于350g，成年人尺寸通用，可重复多次使用。 2、充气成型时间 ≤5s。 3、产生浮力≥78.4N。 4、救生圈在水中24小时浮力损失小于5%；主要配件和材料性能满足EN396标准。 5、气囊采用进口聚醚TPU材料制成，具有优良的抗老化、耐水解特性和超常安全系数。 6、正常使用寿命：五年，可满足数百次使用要求。 7、使用环境温度：-30℃～+65℃。 | 条 | 1 |  |  |  |
| 21 | 氟蛋白泡沫 | ●广泛适用于油田、油库、石化企业、船舶、飞机场及储存大量油品的单位，用以扑救大面积油类火灾。 ●PH 值：6.0-9.5；凝固点℃：0到 -4；抗冻结、融化性：无可见分层和非均相 ；发泡倍数:不大于1.0。25%析液时间min：不大于20％。抗烧时间min：≥15。灭火时间≤4. ●有效期：2年 ●标志：铭牌应标有：1、产品名称和型号，2、产品商标，3、生产日期、有效期，4、产品技术参数、配备比例等，5、厂名。 ●必须提供产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式、必须提供中文使用说明书。 ●其它方面必须符合国家有关技术标准并有相应检验报告。 | 吨 | 3 |  |  |  |
| 合计 |  | 大写：人民币 |  |  |  |  |  |

二、报价人有关资格证明文件

（一）法定代表人的身份证明复印件

（二）营业执照（复印件加盖公章）、税务登记证（复印件加盖公章）、机构代码证（复印件加盖公章）；

（三）报价货物证明文件如生产经营许可证、产品鉴定书或省级以上质检部门的质检报告等（复印件加盖公章）。

（四）经销商（作为代理）的资格证明（复印件加盖公章）

三、报价文件的编制

（一）报价人应认真阅读询价采购通知书的全部内容,不按询价采购通知书要求提供报价文件和资料，或者没有对询价采购文件各个方面作出实质性响应，是报价人的风险，并可能导致其报价被拒绝。

（二）报价人应认真填写报价文件(包括单价、参数、总价、品牌等)。报价文件大小写金额不一致的，以大写金额为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。调整后的价格应对报价人具有约束力，如果报价人不接受修正后的报价，其报价将被拒绝。

（三）报价人应保证所提供报价文件和资料的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次报价的。

（四）报价

1、报价人应按照询价采购通知书中附件1所提供的格式、内容、顺序填写报价文件，报价一览表必须书写规范，报价单位准确。

2、报价一览表上的价格必须以人民币报价，以其它货币报价的报价文件将不予接受。

3、供应商在报价时应根据自身的实际情况报出具体的价格，报价一旦确认就不能随意变更或放弃，否则给询价造成不利影响的将承担责任。

4、报价文件的每一页必须加盖公章。

（五）报价文件的签署和份数

1、报价人应提供一式一份的报价文件，报价文件的版式用A4纸（附图、附表除外），文字用中文简体。所有文字、图表必须清晰可辨。

2、报价文件不得涂改和增删，如有修改必须由法定代表人在修改处签署盖章，否则视为无效报价。

3、报价文件若字迹模糊或在关键的条款上表述不清，将有可能导致其报价不被接受。

四、 报价文件的递交

（一）本询价书只适用本次采购事项。报价人以书面或电子报价形式递交报价文件，报价邮箱：cbxzfcgzx@163.com ， 报价地址：吉林省长白县长白大街51号（县政府三楼西侧），联系人：长白县政府采购中心，联系电话：0439-8236783。

（二）报价截止时间

1、 报价文件必须在规定的报价截止时间前递交到指定的报价地点。

2、采购机构如因故推迟报价截止时间，应事先在发布询价书的媒体上公告，在此情况下，采购机构和报价人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

（三）在报价截止时间以后递交的报价文件不予接受。

（四）发生下列情况之一者被视为无效报价文件：

1、报价人递交两份或两份以上内容不同的报价文件，未声明哪一份有效的；

2、报价文件未每页加盖供应商公章的；

3、经询价小组确认存在串标、抬标或弄虚作假行为的；

4、询价小组认定有重大偏离未实质性响应询价通知书的；

5、供应商报价超出预算的；

6、供应商提交的资质不在有效期范围内的。

五、报价和评审

评审方法及标准：依法由采购人代表和技术、经济等方面专家共3人以上单数组成询价小组采用最低价评标法进行评审。本次评审以 cbzfcg-xj  2015-035   询价通知书为依据，除此以外的任何条件不得作为评审依据。

最低价评标法，指以价格为主要因素，确定中标候选供应商，即在全部满足询价通知书实质要求的前题下，依据统一的价格要素评定最低报价，以确定中标候选供应商。

评审会中，主持人如果唱标时，因口误所读报价金额与报价文件中报价金额不符时，以报价文件内容为准。

六、报价货物的验收

1、采购货物在规定的交货期内送达交货地点地后，采购单位在正常工作时间内第一时间通知采购中心，采购中心组织采购单位与供应商就货物的数量、品牌、完整情况等进行初步验收，不通过采购中心私自组织验收的，采购中心将不予出具资金支付申请书。

2、安装、调试完成后，由双方自行进行最终验收（需要相关部门或质检部门介入的，由采购单位自行联系），验收标准以双方签订的政府采购合同为准，采购单位只接收参数等于或大于询价参数的货物，对于接收参数低于询价参数货物的采购单位，造成的一切后果由采购单位自行承担。如果供应商提供的货物的参数低于询价参数，由此造成的一切后果及产生的一切费用由供应商自行承担。

3、对验收结果有异议的，按政府采购合同的相关约定执行。

注：对技术参数有疑问的供应商请联系采购单位，联系人：胡国中，联系电话：0439－8259001。

附件:1、报价文件格式

2、政府采购合同