长白县疾控中心卫生应急装备储备目录明细

1、传染病控制类装备

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 装备数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 个体防护装备 |  |  |  |  |  |
| ㈠ | 呼吸防护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用防护口罩 | 3M N95 1860 | 付 | 40 |  |  |
| 2 | 全面型呼吸防护器 | 3M 6800配综合滤盒 | 套 | 4 |  | 美国NIOSH认证以及中国LA 认证 标准：若用于气体防护，符合中国GB2890-2009标准 若用于颗粒物防护，符合中国GB2626-2006标准 |
| ㈡ | 防护服 |  |  |  |  |  |
| 3 | 医用防护服（杜邦、3M） | 一次性(不同尺码) | 套 | 70 |  | 符合国标GB19082-2009《医用一次性防护服技术要求》 |
| ㈢ | 眼防护 |  |  |  |  |  |
| 4 | 防护面屏 | 国标标准认证 | 付 | 20 |  |  |
| ㈣ | 手防护 |  |  |  |  |  |
| 5 | 乳胶手套或丁腈手套 | 独立包装(不同尺码) | 双 | 50 |  | 产品通过CE认证，产品符合GB7543-2006《一次性使用灭菌橡胶外科手套》标准 |
| ㈤ | 脚防护 |  |  |  |  |  |
| 6 | 防护鞋套/靴套 |  | 双 | 50 |  |  |
| 7 | 防护靴 | 材料：特殊100%PVC | 双 | 40 |  | 符合欧洲CE 标准、S5、EN345、CSA，产品性能：防砸、防穿刺、防水、耐酸碱、耐腐蚀 |
| ㈥ | 综合防护 |  |  |  |  |  |
| 8 | 个体防护套装 | 符合卫生部《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》要求 | 套 | 20 |  | 附合卫生应急装备功能和配置的模块化与集成化组合配置要求 |
| 二 | 现场样本采集、保存装备 |  |  |  |  |  |
| ㈠ | 环境样本 |  |  |  |  | 集成式箱组化装备，采用防水、抗压、抗摔的滚塑箱体，方便运输，适用应急现场工作 |
| 9 | 环境样本采样箱 | 符合卫生部《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》要求 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 空气样本采集箱 | 符合卫生部《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》要求 | 个 | 1 |  |  |
| ㈡ | 生物样本 |  |  |  |  |  |
| 11 | 生物样本采样箱 | 符合卫生部《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》要求 | 个 | 1 |  |  |
| ㈢ | 病媒生物 |  |  |  |  |  |
| 12 | 媒介生物采样箱 | 符合卫生部《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》要求（昆虫类） | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 媒介生物采样箱 | 符合卫生部《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》要求（鼠类） | 个 | 1 |  |  |
| 三 | 现场快速鉴定、检测装备 |  |  |  |  |  |
| 14 | 消毒杀虫器材箱 | 符合卫生部《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》要求 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 现场流行病学调查箱 | 符合卫生部《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》要求 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 呼吸道传染病应急箱 | 符合卫生部《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》要求 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 消化道传染病应急箱 | 符合卫生部《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》要求 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 生物安全泄后处置箱 | 符合卫生部《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》要求 | 个 |  | 1 |  |
| 19 | 免疫接种箱 | 符合卫生部《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》要求 | 个 |  | 1 |  |
| 四 | 现场消杀灭装备和药品 |  |  |  |  |  |
| ㈠ | 装备 |  |  |  |  |  |
| 20 | 洗眼器 |  | 个 |  | 1 |  |
| 21 | 超低容量喷雾器 | WDT-A | 台 |  | 1 |  |
| 22 | 热雾机或冷雾机 |  | 台 |  | 1 |  |
| 23 | 手握式喷雾器 |  | 台 |  | 1 |  |
| ㈡ | 消杀药品 |  |  |  |  |  |
| 24 | 含氯消毒剂 | 粉剂10克*50小袋*20大袋 | 箱 |  | 2 |  |
| 25 | 菊酯类杀虫剂 | 500克*20瓶 | 箱 |  | 1 |  |
| 五 | 耗材 |  |  |  |  |  |
| 26 | 驱避剂 |  | 瓶 |  | 10 |  |

2、队伍保障类装备

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 装备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 制式服装 | 冬（夏）装/制式夹克/马甲/T恤/衬衣/裤子/腰带/工作帽/工作鞋 | 套 | 20 | 1套/人（需按单位人员尺码配备） |
| 28 | 个人装备 | 背囊/户外用具/急救包/生活用具/办公用具 | 套 | 5 | 1套/人(内单元包与29项交叉配置) |
| 29 | 个人装备 | 全套配置 | 套 | 5 | 1套/人 |
| 30 | 个人装备 | 双肩背包 | 个 | 10 | 1个/人 |

3、通讯办公类装备

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 装备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 办公设备 |  |  |  |  |
| 31 | 现场信息采集终端 | 笔记本电脑（3防）内含流调软件 | 套 | 2 |  |
| 32 | 多功能打印机 | 打印复印扫描传真一体机（激光打印） | 台 | 1 |  |
| 33 | 无线路由器 | 传输频段：2.4GHz频段；5GHz频段 传输速率：1300M | 套 | 1 |  |
| 34 | 移动存储器 | WDBUZG0020BBK 容量2TB， USB3.0输出接口，硬件加密，自动备份 | 个 | 2 |  |
| 35 | 手持扩音器 | 30W | 个 | 2 |  |
| 36 | 录音笔 | 16GB | 支 | 2 |  |
| 37 | 录放机（含音箱） |  | 套 | 2 |  |
| 38 | 便携式投影仪 | 全高清商务教育投影机 S05E标配+电动幕+吊架+线+无线模块 | 台 | 1 |  |
| 39 | 防水照相机 | GoPro 运动相机 Fusion 全景相机 5.2K 机身防水 | 台 | 1 | 带≥32G内存卡 |
| 40 | 器材背包 | 防水/防刮/耐磨/抗撕裂 | 个 | 2 |  |

4、徽章标识类装备

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 装备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 国旗（3号旗） |  | 幅 | 2 |  |
| 42 | 队旗（3号旗） |  | 幅 | 2 |  |
| 43 | 臂章 | 魔术贴 | 枚 | 30 | 魔术贴 |
| 44 | 伸缩式旗杆 | 不锈钢 | 杆 | 2 |  |
| 45 | 卫生应急标识 |  | 个 | 100 | 不干胶 |
| 46 | 警戒带 |  | 盘 | 10 |  |
| 47 | 警戒杆 | 不锈钢 （带A4分类标识框） | 根 | 10 | 保证底座重量以保证稳定立柱 |
| 48 | 警示标识 |  | 套 | 10 |  |

备注：1、以上物资运费由中标方承担，如物资验收与实际要求不附需要退、换货的，所产生运费由中标方承担。

2、以上物资付款方式实行货到经验收合格后付款方式。